惇敘工商自衛消防隊編組及任務一覽表

| 自衛消防隊長 | 校長 | 指揮、命令及監督自衛消防編組。 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 | 總務主任 | 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| 班別 | 成員 | 任務 |
| 指揮班 | 班長：總務主任 成員：(請學務與教務主任擔任)進修學校組長(夜間) | 1.設置自衛消防本部(惇敘樓一樓總務處)。 2.輔助隊長、副隊長。(當隊長及副隊長不在時，代理其任務) 3.向地區隊傳達命令及情報。 4.向消防隊提供情報，並引導至災害現場，其重點如下： ．指引往起火場所之最短通道、引導至進出口或緊急昇降機。 ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍，以及有無受困或受傷者等。 5.其他指揮上必要之事項。 |
| 通報班 | 班長：輔導室主任 成員：(請各科主任擔任)，林老師 (夜間) | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在北投區泉源路221號惇敘工商，○○○燃燒。報案人電話：2891-2630，報案人：○○○。 2.向學校內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員(依緊急聯絡表)。其重點如下： 保全公司：0800-221-195 電力公司：2882-1221#527 優實電機：0935-213-259 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是總務處，現在在○○樓(實習工場)發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將電源關閉，並採取防止延燒對策。「各位同學請依照引導人員之指示避難逃生。」 |
| 滅火班 | 班長：庶務組長 成員：(請各科導工、辦公室職員擔任)、 | 1.指揮地區隊展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 (拔安全插銷 (噴嘴對準火源 (用力壓握把 (按下起動開關 (連接延伸水帶 (打開消防栓放水 3.與消防隊連繫並協助之。 |

| 自衛消防隊長 | 校長 | 指揮、命令及監督自衛消防編組。 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防副隊長 | 總務主任 | 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| 班別 | 成員 | 任務 |
| 避難 引導班 | 班長：主任教官 成員： (請教官在各管制點擔任)，進修學校教官(夜間) | 1.前往起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點 必要裝備 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機 ‧繩索。 手電筒。 其他必要之器材。 |
| 安全防護班 | 班長：圖書館主任 成員：(請組長、職員擔任) | 1.立即前往火災發生地區。 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3.第一時間由總務處相關人員進行斷電。 |
| 救護班 | 班長：護士 成員：(請組長、職員擔任) | 1.緊急救護所之設置。 2.受傷人員之緊急處理。 3.與消防人員聯絡並提供資訊。 |
| 其他 | 班長：會計主任 成員：(請各班導師與專任教師擔任) | 其他相關事項支援 請各班導師隨班照顧學生。 |

附註：請全校同仁確實明瞭自己擔任之職務與工作內容。